新增计量检定项目收费标准

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编 号 | 类别 | 名称 | 准确度等级 | 测量范围 | 计费 单位 | 收费标准(元) | 检定 周期 |
| 1 | 力学 | 热能表 | 2/3级 | DN65—80 | 台 | 800 | 3年 |
| 2 | 力学 | 热能表 | 2/3级 | DN100—125 | 台 | 1000 | 3年 |
| 3 | 力学 | 热能表 | 2/3级 | DN150—200 | 台 | 1200 | 3年 |
| 4 | 力学 | 热能表 | 2/3级 | DN250 | 台 | 1400 | 3年 |
| 5 | 时间频率 | 路侧电子停车计时收费表 | ±1min | 24h | 台 | 200 | 1年 |
| 6 | 时间频率 | 停车场固定 式电子计时 收费口 | ±1min | 24h | 口 | 200 | 1年 |
| 7 | 时间频率 | 停车场手持 式电子停车计时收费表 | ±1min | 24h | 台 | 200 | 1年 |
| 8 | 电离辐射 | X、γ射线 骨密度仪 | 工作级 |  | 台 | 1200 | 1年 |
| 9 | 电离辐射 | 医用诊断螺旋计算机断层摄影装置（CT） X射线辐射源 | 10%工作级 | 0.1mGy—2Gy | 台 | 1800 | 1年 |